SDS-PAGE电泳液

说 明 书

【产品简介】

- 诺伦生产的SDS-PAGE电泳液(SDS-PAGE Electrophoresis Buffer)可以用于SDS-PAGE时的电泳缓冲液。使用时

加蒸馏水稀释10倍，定容到5升即可使用。

- 本电泳缓冲液可以回收，回收后可以再使用1-2次。

【试剂盒组成】

| 试剂盒组成 | PWE-002 |
| --- | --- |
| SDS-PAGE电泳液 | 500ml |
| 说明书 | 1份 |

【运输及储存条件】

常温条件下运输，室温保存，一年有效。

【注意事项】：

- 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。

- 回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳的电泳效果，应使用没有使用过的电泳液。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

取一瓶可以配制5升SDS-PAGE电泳液，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约4500毫升，溶解。然后在量筒中定

容到5升。混匀后即可使用。没有用完的电泳液可室温保存，通常两周内使用没有任何问题。

注：本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。